ANÁLISE DA QUALIDADE DAS RADIOGRAFIAS EXECUTADAS DURANTE OS TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS REALIZADOS NA GRADUAÇÃO DA

UNIVERSIDADE POTIGUAR

QUALITY ANALYSIS OF RADIOGRAPHIES PERFORMED DURING THE ENDODONIC TREATMENTS CARRIED OUT IN THE GRADUATION OF

UNIVERSITY POTIGUAR

ANÁLISIS DE CALIDAD DE RADIOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE LOS TRATAMIENTOS ENDODÓNICOS REALIZADOS EN LA GRADUACIÓN DE

UNIVERSIDAD POTIGUAR

RESUMO

Introdução: Para que o exame radiográfico possa contribuir eficazmente para o tratamento e beneficiar o profissional e o paciente, é necessário que se obtenha imagens livres de erros de técnica, processamento e armazenamento, produzindo uma correta interpretação. Objetivo: avaliar a qualidade das radiografias periapicais realizadas durante as etapas do tratamento endodôntico identificando os erros mais frequentes. Material e Método Foram selecionados 50 prontuários dos pacientes submetidos a tratamento endodôntico no serviço escola do curso de odontologia da Universidade Potiguar. Cada prontuário continha 05 radiografias correspondentes as cinco etapas do tratamento endodôntico, totalizando uma amostra de 250 radiografias. As radiografias foram analisadas por três examinadores devidamente calibrados. Resultados: Nos dados coletados observou-se que o erro radiográfico mais frequente quanto a técnica radiográfica foi o alongamento da imagem radiográfica com 38.86%. Na etapa do processamento radiográfico foi marca da digital com 33.14%, já no armazenamento radiográfico foram ranhuras nas radiografias com 83,77% de frequência, segundo análise pelos três avaliadores. A etapa do tratamento endodôntico em que os avaliadores identificaram mais erros foi na conometria com 263, seguido da radiografia inicial com 262 e odontometria com 243 erros encontrados, todos encontrados durante a fase do processamento radiográfico. O índice de Kappa foi aplicado e numa avaliação geral foi substancial com 0.623, o índice de concordância entre avaliadores. Conclusão contudo, a identificação dos erros radiográficos e a etapa na qual ocorrem, constitui-se ferramenta importante para novas condutas no sentido de minimizar repetições, falhas e erros que interfiram no diagnóstico e qualidade do tratamento endodôntico.

Palavras Chaves: Erros Radiográficos. Tratamento Endodôntico. Radiologia

QUALITY ANALYSIS OF RADIOGRAPHIES PERFORMED DURING THE ENDODONIC TREATMENTS CARRIED OUT IN THE GRADUATION OF

UNIVERSITY POTIGUAR

ABSTRACT

Introduction Radiographic can effectively benefit the treatment and benefit the professional and the patient, it is necessary to find images free of errors in technique, processing and storage, to produce an interpretation. Aim the quality of periapical radiographs was observed during the endodontic treatment stages identifying the most frequent errors. Methodology The medical records of patients undergoing endodontic treatment were selected. Each chart contained 05 radiographs related to the five stages of endodontic treatment, totaling a sample of 250 radiographs. As radiographs were analyzed by three examiners calibrated. Results In the collected data we analyzed the most frequent radiographic radiographic was the stretching of the radiographic image with 38.86%. In the radiographic processing phase was the mark of digital radio with 33.14%, already analyzing the radio through radio frequency with 83.77% of frequency, according to the analysis of the three times. The endocrine treatment phase in which the results identified the errors was performed during 263, continuation of the initial radiograph with 262 and odontometry with 243 cases found, all found during a radiographic processing phase. The Kappa index was applied and was partially corrected with 0.623, the agreement index between budgets. Conclusion However, the identification of radiographic errors and a step in qualification is important for new senseless conducts of minimal repetition, failures and errors that interfere with the diagnosis and quality of endodontic treatment.

Keywords: Radiographic Errors. Endodontic treatment. Radiology.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE RADIOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE LOS TRATAMIENTOS ENDODÓNICOS REALIZADOS EN LA GRADUACIÓN DE

UNIVERSIDAD POTIGUAR

RESUMEN

Introducción: para que el examen radiográfico contribuya efectivamente al tratamiento y beneficie al profesional y al paciente, es necesario obtener imágenes libres de errores en la técnica, el procesamiento y el almacenamiento, produciendo una interpretación correcta. Objetivo: evaluar la calidad de las radiografías periapicales realizadas durante las etapas del tratamiento endodóntico, identificando los errores más frecuentes. Material y método Se seleccionaron cincuenta registros médicos de pacientes sometidos a tratamiento endodóntico en la Facultad de Odontología de la Universidad Potiguar. Cada cuadro contenía 05 radiografías correspondientes a las cinco etapas del tratamiento endodóntico, totalizando una muestra de 250 radiografías. Las radiografías fueron analizadas por tres examinadores debidamente calibrados. Resultados: En los datos recopilados se observó que el error radiográfico más frecuente con respecto a la técnica radiográfica fue el estiramiento de la imagen radiográfica con 38.86%. En la etapa de procesamiento radiográfico era una marca digital con 33.14%, mientras que en el almacenamiento radiográfico había ranuras en las radiografías con 83.77% de frecuencia, según el análisis de los tres evaluadores. La etapa de tratamiento endodóntico en la que los evaluadores identificaron la mayoría de los errores fue en la conometría 263, seguida de la radiografía inicial con 262 y la odontometría 243 encontrada, todas encontradas durante la fase de procesamiento radiográfico. Se aplicó el índice Kappa y en una evaluación general fue sustancial con 0.623, el índice de acuerdo entre los evaluadores. Conclusión Sin embargo, la identificación de errores radiográficos y la etapa en la que ocurren es una herramienta importante para nuevos enfoques para minimizar la repetición, fallas y errores que interfieren con el diagnóstico y la calidad del tratamiento endodóntico.

Palabra-claves: Errores radiográficos, Tratamiento de endodoncia, Radiología

- INTRODUÇÃO

Os exames radiográficos são rotineiramente empregados como auxiliares da avaliação clínicas dos pacientes, pois podem fornecer informações complementares necessárias à elaboração do diagnóstico, planejamento, realizações e proservação do tratamento 11.

As radiografias periapicais são, pela facilidade e simplicidade em suas tomadas normais e variações técnicas, de extrema utilidade em Endodontia, uma vez que a imagem radiográfica periapical é excelente para análise de estruturas, como coroa dental, raiz e lesões perirradiculares 19.

Falhas na execução das técnicas ou durante o processamento radiográfico dos filmes resultam em imagens radiográficas insatisfatórias, que podem gerar interpretações errôneas, além de acarretar repetição do exame, como consequente aumento da exposição dos pacientes à radiação 3,11.

Para que o exame radiográfico possa contribuir eficazmente para o tratamento e beneficiar o profissional e o paciente, é necessário que se obtenha imagens livres de erros de técnica, processamento e armazenamento, proporcionando uma correta interpretação. Caso contrário, podem ser geradas interpretações errôneas que prejudicariam o diagnóstico, repetições do exame, que poderiam ser evitadas, com consequente aumento de exposição dos pacientes à radiação 13.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mencionou que a baixa qualidade das imagens radiográficas, de maneira geral, pode reduzir a precisão do diagnóstico realizado, comprometer a qualidade dos tratamentos e contribuir para repetições 20.  Essas exposições NO RAIO-X, quando avaliadas no contexto do potencial de risco adicional ao paciente, apresentam contribuição notória na injúria, tanto pelo excessivo número de exposições repetidas quanto pelos achados diagnósticos ausentes, sendo fundamental o desenvolvimento e emprego de todas as possíveis medidas que visem a obtenção de imagens radiográficas e possibilitem um diagnóstico preciso e com baixas doses de radiação.

Uma radiografia deve ser considerada tecnicamente boa quando apresentar um máximo de detalhe e um grau médio de densidade e contraste. (Freitas, 2004). Entende-se por detalhe a imagem radiográfica, na qual se visualiza com minúcias sua estrutura, apresentando contornos precisos, sem distorções. Já a densidade Radiográfica, pode ser definida como o grau de escurecimento ou enegrecimento da radiografia (aparência mais clara ou mais escura de uma radiografia). E contraste, a diferença de densidade de áreas contíguas na mesma radiografia 4.

No tratamento endodôntico, a radiografia tem um papel importante nas várias etapas: diagnóstico, planejamento do tratamento, odontometria, seleção do cone principal, obturação do canal radicular e proservação. Portanto, as tomadas obtidas durante o tratamento devem ser de qualidade, ou seja, não apresentar erros de técnica como alongamento e encurtamento, ter bom contraste e nitidez, não apresentar manchas, riscos e outras alterações. Além disso, as radiografias são consideradas parte importante de uma documentação legal devendo ser adequadamente identificadas e arquivadas 5.

O modo como as radiografias são armazenadas também é muito importante. Se forem acondicionadas sem nenhum cuidado, poderão ser riscadas ou mesmo grudadas uma a outra, sujas, aparecerem pregadas em papel, o que poderá invalidá-las. No entanto, seu arquivamento em cartelas especiais contribuirá para uma durabilidade bem maior 14.

Há que se lembrar que os prontuários podem ser úteis e importantes instrumentos para possibilitar uma eventual identificação odonto-legal, como também servem como meios de prova em processo de responsabilidade civil. As imagens obtidas por meio dos equipamentos anteriormente descritos são muito importantes para as duas finalidades mencionadas. Assim, os prontuários não podem ser descartados no término do tratamento 10.

A correta interpretação radiográfica depende da disponibilidade de imagens de qualidade, livres de erros de técnica e de processamento. Portanto, registrar o tipo e a frequência de erros cometidos e documentá-los é importante no processo de ensino e aprendizado, auxiliando na correção das deficiências e minimizando erros 13,14.

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a qualidade das radiografias periapicais realizadas durante as etapas do tratamento endodôntico executados pelos alunos da Universidade Potiguar identificando as etapas onde os erros foram mais frequentes.

2. METODOLOGIA

Todos os preceitos nacionais (Resolução CNS/MS No 466/2012) e internacionais (Declaração de Helsinque) relacionaram à ética em pesquisa foram respeitados. O projeto foi aprovado por um comitê de Ética em pesquisa com seres humanos Parecer número 62444616.6.0000.5296 (ANEXO 1).

Trata-se de estudo observacional onde as imagens radiográficas periapicais realizadas nos tratamentos endodônticos foram analisadas quanto à qualidade e tipo de erro radiográfico presente.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados 50 prontuários do Centro integrado de Saúde (CIS), dos pacientes submetidos a tratamento endodôntico no serviço escola do curso de odontologia da Universidade Potiguar. Cada prontuário continha 05 radiografias correspondentes às cinco etapas do tratamento endodôntico, totalizando para pesquisa uma amostra de 250 radiografias.

Os critérios de inclusão para seleção das radiografias foram: Prontuários que apresentassem a ficha de endodontia devidamente preenchida, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente, professor e aluno e as cinco radiografias referentes as etapas do tratamento endodôntico: Radiografia Inicial, Odontometria, Prova do Cone (Conometria), Condensação Lateral e Radiografia Final. Como critérios de exclusão: Os prontuários que não continham com as 05 radiografias referentes as etapas do tratamento endodôntico para análise, sem identificação do paciente ou ficha de endodontia sem estar preenchida, sem o TCLE assinado pelo aluno, paciente e professor que orientou o atendimento.

As radiografias realizadas durante as etapas de Radiografia Inicial, Odontometria, Prova do Cone (Conometria), Condensação Lateral e Radiografia Final do tratamento endodôntico foram analisadas quanto à qualidade e presença de erros radiográficos relacionados à técnica radiográfica, processamento e armazenamento, conforme ficha de avaliação elaborada para melhor registro e compilação dos dados.

As análises foram realizadas no setor de Imaginologia da Universidade Potiguar e executadas por três alunos do último ano do curso de Odontologia que já cursaram a disciplina de Endodontia I e II e que, portanto, conhecem os parâmetros para realização e obtenção de uma radiografia de qualidade. Para melhor avaliação, os examinadores fizeram as análises radiográficas com auxílio de negatoscópio de luz uniforme, lupa (4X) de aumento e em ambiente tranquilo e com baixa luminosidade.

Os examinadores foram previamente calibrados por docentes especialistas em radiologia e endodontia por meio de projeção dos principais erros radiográficos, bem como, de radiografias satisfatórias, consideradas ideais.

FIGURA 1: Distribuição dos erros radiográficos por etapa do tratamento endodôntico quanto a técnica radiográfica segundo avaliadores

| PACIENTE: |  |  |  |  | PRONTUÁRIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE ERRO |  | ETAPAS |  |  |  |  |  |
|  |  | INICIAL | ODONTOMETRIA | CONOMETRIA | CONDENSAÇÃO LATERAL | FINAL | TOTAL |
| QUANTO À TÉCNICA RADIOGRÁFICA | ANGULAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  |  |  |
|  | ENCURTAMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | MEIA LUA |  |  |  |  |  |  |
|  | FILME INVERTIDO |  |  |  |  |  |  |
|  | ANGULAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| QUANTO AO PROCESSAMENTO | POUCO CONTRASTE |  |  |  |  |  |  |
|  | MUITO CONTRASTE |  |  |  |  |  |  |
|  | MANCHAMENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | LINHA DE IMERSÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | MARCA DA DIGITAL |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| QUANTO AO ARMAZENAMENTO | PELICULAS COLADAS |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCOLAMENTO DA EMULSÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | RANHUA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Foram consideradas sem qualidade todas as radiografias que apresentaram pelo menos um tipo de erro. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva. Para avaliar o grau de concordância entre os examinadores, foi utilizado o índice de Kappa (p>0,05).

3. RESULTADOS

Os erros radiográficos foram classificados seguindo os tipos de erro, quanto a técnica radiográfica: alongamento, encurtamento, meia lua, filme invertido e angulação horizontal. Tipos de erros quanto ao processamento: foram avaliados a presença de muito contraste, pouco contraste, manchamento, linha de imersão e marca digital. Quanto aos tipos de erros relacionamos ao armazenamento, destacam-se presença de películas coladas, descolamento da emulsão e ranhuras nas películas.

TABELA 1:  Distribuição da frequência dos erros radiográficos quanto à técnica radiográfica segundo avaliadores.

| TIPOS DE ERRO QUANTO À TÉCNICA RADIOGRÁFICA | ETAPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIAL |  |  | ODONTOMETRIA |  |  | CONOMETRIA |  |  | CONDENSAÇÃO LATERAL |  |  | FINAL |  |  |  | TOTAL POR TIPO DE ERRO |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 |  | A2 | A3 | TOTAL |  | % |  |
| SEM ERRO | 21 | 19 | 26 | 0 | 9 | 10 | 4 | 18 | 7 | 5 | 16 | 12 | 18 | 36 | 25 | 48 |  | 98 | 80 | 226 |  | 43,05 |  |
| ALONGAMENTO | 14 | 8 | 10 | 21 | 15 | 15 | 16 | 11 | 14 | 20 | 13 | 17 | 13 | 5 | 12 | 84 |  | 52 | 68 | 204 |  | 38,86 |  |
| ENCURTAMENTO | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 |  | 14 | 12 | 39 |  | 7,43 |  |
| MEIA LUA | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 31 |  | 27 | 31 | 89 |  | 16,95 |  |
| FILME INVERTIDO | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | 20 | 1 | 24 |  | 4,57 |  |
| ANGULAÇÃO HORIZONTAL | 9 | 8 | 6 | 19 | 10 | 14 | 19 | 5 | 18 | 17 | 12 | 14 | 8 | 4 | 6 | 72 |  | 39 | 58 | 169 |  | 32,19 |  |
| ERROS TÉCNICA/AVALIADOR | 29 | 31 | 24 | 51 | 41 | 40 | 46 | 32 | 43 | 45 | 34 | 38 | 32 | 14 | 25 | 203 |  | 152 | 170 | 525 |  | 100 |  |
| TOTAL DE ERROS POR ETAPA | 84 |  |  | 132 |  |  | 121 |  |  | 117 |  |  | 71 |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16% |  |  | 25,14% |  |  | 23,15% |  |  | 23,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Dados da Pesquisa

| A1 | - Avaliador 1 |  | A2 | - Avaliador 2 |  | A3 | - Avaliador 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quanto à técnica radiográfica observou-se que 43,05% das radiografias não apresentaram erro e 56,95% apresentaram erro (tabela 1) independente da etapa. Dentre os erros observou-se que considerando-se a média dos três avaliadores que o erro mais freqüente foi alongamento da imagem com 38.86%, seguido de erro na angulação horizontal com 32.19% e meia lua com 16.95%, encurtamento 7,4% e filme invertido apenas 4,57% (Figura1).   Independente do erro analisado a etapa do tratamento endodôntico em que ocorreu mais erros foi a da odontometria, totalizando 132 erros encontrados em uma média pelos três avaliadores, seguida pela conometria (121), condensação lateral (117 ou 23,05%), radiografia inicial (84) e radiografia final (71) Tabela 1.

GRÁFICO 1: Distribuição dos erros radiográficos por etapa do tratamento endodôntico quanto a técnica radiográfica segundo avaliadores

Fonte: Dados da Pesquisa

Considerando-se as etapas isoladamente pode-se observar que na Radiografia Inicial o erro que mais ocorreu foi de alongamento observa-se que o avaliador 1 identificou 14 radiografias, seguido do avaliador 3 com 10 e avaliador 2 com 8 radiografias. Na etapa de Odontometria o erro mais observado foi o alongamento com 21 radiografias pelo avaliador 1 e 15 radiografias pelos avaliadores 2 e 3. Na Conometria, o erro mais observado pelos avaliadores 2 e 3 foi angulação horizontal em 19 e 18 radiografias respectivamente. Na Condensação Lateral predominou o erro de alongamento identificado pelos avaliadores 1, 3 e 2 com 20, 17 e 13 imagens respectivamente.  Na Radiografia Final também houve predominância do erro alongamento com 13, 12 e 5 achados segundo os avaliadores 1, 3 e 2 respectivamente.

TABELA 2: Distribuição da frequência dos erros radiográficos quanto ao processamento radiográfico segundo avaliadores.

| TIPOS DE ERRO QUANTO AO PROCESSAMENTO | ETAPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIAL |  |  | ODONTOMETRIA |  |  | CONOMETRIA |  |  | CONDENSAÇÃO LATERAL |  |  |  | FINAL |  |  |  |  | TOTAL POR TIPO DE ERRO |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 |  | A2 | A3 | A1 | A2 |  | A3 | TOTAL |  | % |
| POUCO CONTRASTE | 20 | 26 | 23 | 11 | 18 | 21 | 12 | 19 | 15 | 10 | 23 | 16 | 16 |  | 20 | 15 | 69 | 106 |  | 90 | 265 |  | 21,47 |
| MUITO CONTRASTE | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 7 | 15 |  | 7 | 9 | 60 | 43 |  | 40 | 143 |  | 11,59 |
| MANCHAMENTO | 22 | 20 | 29 | 25 | 21 | 27 | 31 | 28 | 35 | 23 | 23 | 26 | 22 |  | 19 | 25 | 123 | 111 |  | 142 | 376 |  | 30,47 |
| LINHA DE IMERSÃO | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |  | 0 | 3 | 18 | 3 |  | 20 | 41 |  | 3,32 |
| MARCA DA DIGITAL | 24 | 35 | 29 | 25 | 33 | 25 | 26 | 31 | 27 | 19 | 27 | 29 | 20 |  | 30 | 29 | 114 | 156 |  | 139 | 409 |  | 33,14 |
| TOTAL TÉCNICA/AVALIADOR | 80 | 88 | 94 | 78 | 80 | 85 | 83 | 92 | 88 | 66 | 83 | 83 | 77 |  | 76 | 81 | 384 | 419 |  | 431 | 1234 |  | 100 |
| TOTAL DE ERROS POR ETAPA | 262 |  |  | 243 |  |  | 263 |  |  | 232 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 1234 |  |  |  |  |

Fonte: Dados da Pesquisa

| A1 | - Avaliador 1 |  | A2 | - Avaliador 2 |  | A3 | - Avaliador 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observa-se em uma média dos três avaliadores que o erro mais frequênte quanto ao processamento radiográfico foi marca da digital com 33.14%, seguido do manchamento com 30.47% e pouco contraste com 21.47%. A etapa do tratamento endodôntico em que os avaliadores identificaram mais erros foi a da conometria, totalizando 263 erros encontrados em uma média pelos três avaliadores.

GRÁFICO 2: Distribuição dos erros radiográficos por etapa do tratamento endodôntico quanto ao processamento radiográfico segundo avaliadores

Fonte: Dados da Pesquisa

Na etapa da Radiografia Inicial observa-se que a marca da digital foi o erro mais identificado pelos três avaliadores em 24 (A1), 35 (A2) e 29 (A3) radiografias examinadas. Na etapa de Odontometria o erro mais observado foi marca da digital com 33 radiografias pelo avaliador 2 e 25 radiografias pelo avaliador 3, porém, o avaliador 1 encontrou a mesma quantidade para o erro de manchamento e marca da digital com 25 radiografias em cada erro. Na Conometria, o erro mais observado pelos avaliadores 1 e 3 foi manchamento em 31 e 35 radiografias respectivamente e marca da digital foi observada em 31 radiografias pelo avaliador 2.   Na Condensação Lateral predominou o erro de marca da digital identificado pelos avaliadores 2 (27) e 3 (29) seguido de 23 erros de manchamento pelo avaliador 1. Na Radiografia Final também houve predominância do erro marca da digital com 30 e 29 achados segundo os avaliadores 2 e 3 e 22 radiografias com erro de manchamento pelo avaliador 1.

TABELA 3:  Distribuição da frequência dos erros radiográficos quanto ao armazenamento radiográfico segundo avaliadores

| TIPOS DE ERRO QUANTO AO ARMAZENAMENTO | ETAPAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIAL |  |  | ODONTOMETRIA |  |  | CONOMETRIA |  |  | CONDENSAÇÃO LATERAL |  |  | RX FINAL |  |  |  | TOTAL POR TIPO DE ERRO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | A1 |  | A2 | A3 | TOTAL |  | % |  |  |
| PELICULAS COLADAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |  | 4 | 8 | 20 |  | 3,49 |  |  |
| DESCOLAMENTO DA EMULSÃO | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 42 |  | 6 | 25 | 73 |  | 12,74 |  |  |
| RANHURAS NAS PELICULAS | 40 | 19 | 41 | 41 | 19 | 39 | 33 | 20 | 35 | 36 | 18 | 41 | 44 | 16 | 38 | 194 |  | 92 | 194 | 480 |  | 83,77 |  |  |
| TOTAL TÉCNICA/AVALIADOR | 46 | 21 | 41 | 52 | 21 | 44 | 44 | 22 | 45 | 46 | 20 | 50 | 56 | 18 | 47 | 244 |  | 102 | 227 | 573 |  | 100 |  |  |
| TOTAL DE ERROS POR ETAPA | 108 |  |  | 117 |  |  | 111 |  |  | 116 |  |  | 121 |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Dados da Pesquisa

| A1 | - Avaliador 1 |  | A2 | - Avaliador 2 |  | A3 | - Avaliador 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observa-se em uma média dos três avaliadores que o erro mais frequente quanto ao armazenamento radiográfico foi ranhuras com 83.77%, seguido de descolamento da emulsão com 12.74% e películas coladas com 3.49%. A etapa do tratamento endodôntico em que os avaliadores identificaram erros foi a radiografia final, totalizando 121 erros encontrados pelos três avaliadores.

GRÁFICO 3: Distribuição dos erros radiográficos por etapa do tratamento endodôntico quanto ao armazenamento radiográfico segundo avaliadores.

Fonte: Dados da Pesquisa

Em todas as etapas do tratamento endodôntico (Radiografia Inicial, Odontometria, Prova do Cone (Conometria), Condensação Lateral e Radiografia Final) os três avaliadores concordaram que ranhuras na película foi o erro mais observado.

Na etapa da Radiografia Inicial ranhuras na película foi identificada em 40 (A1), 19 (A2) e 41 (A3) radiografias examinadas. Na etapa de Odontometria observaram 41 (A1), 19 (A2) e 39 (A3) radiografias examinadas. Na Conometria, 33 (A1), 20 (A2) e 35 (A3) radiografias examinadas com ranhuras.   Na etapa da condensação lateral foi identificado pelos avaliadores A1 (36) e A2 (18) E A3 (41) radiografias com ranhuras. Na Radiografia Final também houve predominância das ranhuras com 44,16 e 38 achados segundo os avaliadores 1,2 e 3.

Os dados coletados pelos avaliadores foram submetidos ao índice de Kappa para verificação do nível de concordância, a qual foi substancial com valor de 0.623, conforme tabela abaixo.

TABELA 4:  Nivel de concordância geral de avaliadores pelo o índice de Kappa (p>0,05).

4. DISCUSSÃO

No tratamento endodôntico a imagem radiográfica é um importante meio auxiliar no diagnostico, portanto, uma radiografia com baixa qualidade pode contribuir para um diagnóstico incorreto e uma tomada de decisão errada levando ao insucesso do tratamento. Nesse trabalho foi possível perceber um significativo número de erros, tanto na técnica, quanto no processamento ou no armazenamento das imagens, merecendo destaque para o processamento onde encontraram-se mais erros, totalizando 1234. Esse resultado corrobora com Yacovenco 20 que afirma que para se conseguir uma qualidade radiográfica, dentre outros fatores, é essencial uma meticulosa atenção às técnicas de processamento e ao correto uso das soluções de revelação. O autor ainda ressalta a importância de serem seguidas as recomendações do fabricante quanto ao preparo, concentração, temperatura, tempo e uso da solução de processamento.

Como os reveladores se deterioram com o tempo, mesmo quando não utilizados, eles devem ser trocados periodicamente. Para reduzir a presença de artefatos no filme é importante a limpeza frequente dos tanques. No entanto, ressalta-se que pequenos erros implicam na perda da qualidade das radiografias, como de pouco contraste observado nessa pesquisa, verificados nos estudos de 2,9,20.

Em concordância com o estudo de Queiroga 17, verificou-se os diferentes tipos de erros analisados, sendo que uma mesma radiografia pode apresentar mais de um tipo de erro. Foi possível observar também que a ranhura foi um erro com maior frequência com 35,1% nas radiografias periapicais analisadas, resultado também frequente em nosso estudo onde verificou-se um total de 480 rx apresentando ranhuras somando-se os três avaliadores que corresponde a 83,77%.

Carvalho3 verificaram uma menor proporção de erros. De 2821 radiografias avaliadas, 1296 (59,49%) foram consideradas insatisfatórias. Resultado similar foi encontrado por Mourshed 16, que verificou uma porcentagem de erros de 47,4%. Já Fernandes5 observaram uma pequena proporção de erros. Somente 9,26% de um total de 24.150 radiografias foram consideradas clinicamente inaceitáveis por apresentarem ao menos um erro radiográficos. É importante ressaltar que os exames periapicais deste o último estudo foram executados pela técnica do paralelismo e as radiografias interproximais foram realizados com posicionadores, o que pode ter contribuído para um menor número de erros diante da facilidade da execução das técnicas nessas condições.

Considerando a técnica radiográfica, foi na odontometria a etapa onde verificou-se o maior número de erros e o que mais prevaleceu foi o alongamento, este é um resultado preocupante, visto que, de acordo com Walter-Porto&Tocalino 18, durante o tratamento endodôntico, após o acesso à câmara pulpar, a determinação do comprimento de trabalho é fundamental para que o preparo biomecânico fique confinado ao canal dentário, evitando injúrias aos tecidos apicais e periapicais. Em radiografias alongadas pode ocorrer alteração na odontometria interferindo nas outras etapas do tratamento endodôntico, caso esse podendo ser explicado pela falta de experiência dos alunos da graduação.

Para Ferreira e Santos 6, o posicionamento incorreto do paciente na cadeira, além da não utilização da tabela de ângulos verticais durante as tomadas facilitam os erros de alongamento e encurtamento das imagens radiográficas. Seguir o padrão na angulação é importante para facilitar as tomadas radiográficas, pois o aumento nessa angulação gera imagem encurtada e a diminuição gera imagem alongada. O uso de posicionadores intrabucais evita esses tipos de erros, detectados nas imagens do presente estudo, que observaram que o alongamento foi visto com frequência pelos avaliadores, podendo ser justificados pelo não uso dos posicionadores.

Pode-se observar (Figura 3) que o erro de maior frequência quanto ao armazenamento foi a ranhura. A presença de ranhuras foi bem mais evidente quando comparada a outros erros relacionados armazenamento. Entrando, a observação de ranhuras evidencia um descuido por parte dos acadêmicos na inserção nas cartelas radiográficas. Não há um consenso na literatura entre os estudos que avaliam a frequência dos erros radiográficos. A maior parte dos autores consultados verificaram que erros na execução das técnicas radiográficas foram os mais frequentes nas radiografias analisadas (Gomes et al 9.

O estudo de Fernandes et al 5 comprovou que os maiores números de erros aconteceram durante a etapa de radiografia inicial e final, o que o presente estudo contraria, visto que foi na etapa de conometria onde identificou-se os maiores números de erros, provavelmente esse menor número de erros na radiografia inicial e final seja devido ao fato dos alunos utilizarem o posicionador na hora da tomada radiográfica, o que não acontece nas demais etapas. Em ambos estudos, foi na etapa do processamento radiográfico que prevaleceu a maior quantidade de erros, portanto, convém esclarecer a correção de falhas, já que uma radiografia mal processada pode inviabilizar a sua interpretação.

Mesmo que se consiga visualizar a imagem radiográfica após o processamento incorreto, esta provavelmente não se manterá visível ou definida a longo prazo, devido principalmente ao aparecimento de manchas, impossibilitando o acompanhamento radiográfico de um caso clínico ao longo dos anos. Freitas et al 7.

Em comparação com os resultados de Lima et al 14, no qual analisou a distribuição dos diferentes tipos de erros de técnica e processamento radiográfico mais frequentes, verificou-se que a maior frequência de erros foi de radiografia amarelada (40,5%), seguida de posicionamento incorreto do picote (27%), radiografia manchada (21,6%) e riscada (13,5%), observou-se uma coincidência nos resultados no que se refere a manchamento que foi o terceiro maior tipo de erro nos dois estudos, com uma porcentagem de  30,47% na presente pesquisa.

Os resultados apresentados nos atentam a necessidade de maiores cuidados durante o processamento das radiografias para que estas possam apresentar uma melhor qualidade e durabilidade. Em seguida o armazenamento aparece como etapa a ser mais considerada tendo em vista a importância da radiografia durante a proservação do tratamento endodôntico. Ressalta-se também a necessidade de atenção na etapa de odontometria já que tem um papel fundamental no início do tratamento, que poderá determinar seu sucesso ou insucesso.

5.CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos foi concluído que:

- Houve uma baixa qualidade nas radiografias periapicais realizadas durante as etapas do tratamento endodôntico executados pelos alunos da Universidade Potiguar;

- Os erros mais frequentes encontrados na análise das radiografias foram: ranhuras, marca da digital e manchamento respectivamente;

- Na etapa de processamento radiográfico foi encontrado o maior número de erros.

- A identificação dos erros radiográficos e a etapa na qual ocorrem, constitui-se ferramenta importante para novas condutas no sentido de minimizar repetições, falhas e erros que interfiram no diagnóstico e qualidade do tratamento endodôntico.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, E. B.S. Avaliação dos fatores relacionados ao insucesso endodôntico com perda do elemento dentário. Piracicaba, 2000. 109f. Disseração (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas.

- Barbieri, D., Pereira, L., & Traiano, M. (2011). Controle e avaliação dos tratamentos endodônticos realizados pelos acadêmicos do componente curricular de Endodontia II, em 2008/1, do Curso de Odontologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Unoesc & Ciência - ACBS, 1(2), 117-124.

- Carvalho PL, Neves ACC, Medeiros JMK, Zollner NA, Rosa LCL, Almeida ETDC. Erros técnicos ras radiografias intrabucais realizadas por alunos de graduação. RGO. 2009; 57:151-5.

- DELUIZ FL. Cartilha de Filmes de Raio X – Como Evitar os Erros mais Comuns. São Paulo: Nova DFL; 2014. 58p.

- FERNANDES, A.M.M.M; AGUIAR, A.P.S; CRUZ, L.P; AIVAZOGLOU, M.U. Avaliação dos erros radiográficos cometidos por alunos de graduação durante o tratamento endodôntico. Rev. odontol.univ de São Paulo. V.22,n.

- FERREIRA, L. P.F; SANTOS, C. E. A Qualidade da Radiografia e Erros Mais Comuns na Auditoria Radiográfica. Brazilian Journal Of Forensic Sciences, Medical Law And Bioethics. Ribeirão Preto, Sp, Brasil, p. 288-293. 27 ago. 2015.

- FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edu; SOUZA, Icléo Faria e. Radiologia Odontológica. 6ed. Artes médicas, 2004.

- GIUSTI, E. C; PUERTAS, K. V; SANTOS, E. M; BUSSADORI, S. K; MARTINS, M. D; NAGATANI, V. S; et al. Avaliação radiográfica da qualidade de tratamentos endodônticos realizados por especialistas de um plano de saúde odontológico. Conscientiae Saúde, São Paulo, v. 6, n.2, p 371-375, 2007.

- GOMES PEREZ OCCHI, INGRID et al (2017). AVALIAÇÃO DE SUCESSO E INSUCESSO DOS TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS REALIZADOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIPAR.REVISTA UNINGÁ REVIEW, [S.l.], v. 8, n. 2, p.

- GONÇALVES, Patrícia Elaine; DOTTA, Edivani Aparecida Vicente; SERRA, Mônica da Costa. Imageologia na odontologia e aspectos legais. Ego - Rev Gaúcha Odontol, Porto Alegre, v. 59, n. 0, p.89-95, 2011.

- Kreich EM, Queiroz MGS, Sloniak MC. Controle de qualidade em radiografias periapicais obtidas no curso de Odontologia da UEPG. Ciência Biológica e da Saúde. 2002; 8:33-45.

- LANDIS, J. R & KOCH, GG. The measurement of observer agrément for categorical data. Biometrics, 33 (1977) 159-174.

- LEONARDO, M. R.; LEAL, J. M. Endodontia. 4ed. São Paulo: Panamericana, 2005.

- LIMA, L. R et al. Avaliação da qualidade e do arquivamento de radiografias periapicais na clínica de endodontia da Faculdade NOVAFAPI. Odontol. Clín.-cient, Recife, v. 4, n. 9, p.355-358, out. 2010.

- LOPES, H.; SIQUEIRA Jr.; J. F. Endodontia, Biologia e técnica. São Paulo: Médici, 2010.

- Mourshed F. Astudy of intraoral radiographic errors made by dental students. Oral Surg. 1971,32:824-8.

- QUEIROGA, Myrian Alves dos Santos et al. Avaliação dos erros radiográficos cometidos por graduandos de odontologia em técnicas radiográficas intrabucais. Rev Odonto: Arq. Odontol. [on line] Belo Horizonte, v.46, n.2, p.61-65, 2010.

- WALTER-PORTO, Carolina de Oliveira Tocalino. Técnica Radiográfica Alternativa para Tratamento Endodôntico. Revista de Ciência Médica, Campinas, v. 15, n. 6, p.507-513, 05 nov. 2006. Mensal.

- WHITE, Stuart C; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 724p.

- YACOVENCO, A. Análise dos problemas da radiografia na prática odontológica. Revista ABRO, v.2, n.1, p.29-39, Jan-Jun. 2001.

ANEXO I